生态环境与城市建设学院化学危险物品

安全管理制度

第一条 根据国务院《化学危险物品安全管理条例》、化工部及经贸办《化学危险物品安全管理条例实施细则》和公安部《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的精神，结合我院具体情况，制定本制度。

第二条 易燃易爆物品是指：压缩气体和液化气体，易燃固体，易燃液体，易燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物各种爆炸品等。

第三条 建立健全相应的安全管理制度。并有领导具体分工管理安全工作，落安全岗位责任制。必须根据易燃易爆化学物品的性质，制定详细的安全操作规程。

第四条 销毁、处理有燃烧、爆炸废弃化学危险物品，应采取可靠的安全措施并征得公安、环保部门的同意后方可进行。

第五条 储存化学危险物品的库房，应按规范要求设置相应的防爆防火、防雷、报警、防晒、调温、消除静电等安全装置与设施。

第六条 　储存易燃易爆物品的库房、贮罐，必须采用合格的防爆灯具和防爆器设备，经电力部门验收合格后，方可投入使用。禁止私自乱接电源和违章、违规使用电器。

第七条 　化学危险物品储存必须符合下列要求：

（一）不同品种的化学危险物品必须分类存放，并不可超量储存。库房集中保管时，应保持一定的安全距离，并保持道路畅通。

（二）对于剧毒化学品和其他高危物品，要落实“双人收发、双人记账、双人双锁、双人领取、双人使用”的管理制度。

（三）化学试剂危险物品保存时要避免混存。不同灭火性质的化学危险物品绝对不允许在同一地点存放。即： 氧化剂不得与易燃易爆物品同存一处； 能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一处。

（四）对于遇水易爆，遇高温、低温、暴晒会发生分解的化学危险物品，以及液化气体分别不得在潮湿、易积水、高温处贮存。

（五）对储存压力气体、液化气体的容器，必须按照压力容器检测的要求，定期进行检测，禁止检测不合格的容器储存压力气体、液化气体。

（六）化学危险物品储存的场所应安装可靠的避雷设施，并定期进行避雷效果检测，确保不发生因雷击而引发火灾和爆炸。

第八条 　化学危险物品的保管人员必须经培训、考试后凭证上岗。保管人员要做好以下工作：

（一）必须认真贯彻安全、防火责任制；

（二）严格执行化学危险物品保管使用的安全操作规程，贮存前必须进行检查，发现问题及时解决 .

第九条 严禁在化学危险物品保管使用场所吸烟或使用明火。如果确需使用明火时，必须将化学危险物品全部搬到安全可靠的地方后，才能使用明火。

第十条 　在化学危险物品保管、使用中，严格遵守安全制度与安全法规，做出了突出成绩的人员，主管单位可申报给予表彰、奖励；因不负责任、违章操作而造成事故或损失的，依照法律、制度给予处罚 。

第十一条 危险化学品由申报人根据使用情况酌情领用，危险化学品领用出库后，由领用人负责其使用及保管事宜。

第十二条 对于不常用危险化学品，需登记其数量，并由保管人、检查人共同检查，检查间隔为每学期一次。

福建工程学院生态环境与城市建设学院

经办人：

实验中心主任：

学院院长签（章）：

年    月    日